Пожарно-техническая экспертиза

устанавливается

- очаг пожара

- пути распространения огня

- причина возникновения пожара

- факты, связанные с поджогом или нарушением правил пожарной безопасности

- пожароопасные свойства тех или иных веществ, вероятность загорания от них

- механизм возникновения пожара;

- возможность его возникновения от конкретных источников, двигателей ТС, солнечной энергии, электросварочных работ, костров, отопительных установок, короткого замыкания, удара, трения и пр.

- состояние средств пожаротушения

- орудия, использованные для совершения поджога, и др.