Тактические основы использования камер видеонаблюдения

- обеспечение максимальной зоны обзора видеокамеры, определенной ее техническими характеристиками и местными условиями

- защита от внешних воздействий, способных нарушить работу системы

- доступ для технического обслуживания

- минимизировать "мертвые зоны"

- установка на определенном расстоянии