Объекты электротехнической экспертизы

- электрооборудование

- электропровод

- электроприборы и их фрагменты

- кабели

- устройства электрозащиты:

- автоматические выключатели

- плавкие предохранители

- электрокоммутирующие устройства и т.д.