Экспертиза электрооборудования

- выявление вышедших из строя деталей, участков схемы или узлов электроприборов

- определение возможных причин выхода их из строя

- составление экспертного заключения о причинах возникших неполадок или оказание профессиональной консультации по всем поставленным перед экспертами вопросами

Экспертиза проводится в случаях разрешения разногласий между конечным потребителем и другой стороной в определении причины неполадки и неисправности

Вопросы, экспертизой электрооборудования

- определение причин неисправностей и дефектов, выявленных в процессе эксплуатации

- соответствие безопасной эксплуатации (пожарной безопасности)

- соответствие техническим xарактеристикам и нормам электротехнической сети