Объекты ЭТЭ

- электрооборудование

- электроприборы производственного и бытового назначения

- кабельные изделия

- электропровода

- светотехнические изделия и т.д.

Задачи ЭТЭ

- анализ работы электрических сетей различных помещений

- исследование типов электрических кабелей, проводов и шнуров

- установка правильности монтажа электрооборудования

- установление причастности к сбоям в работе электричества

- выявление признаков аварии и пожара

- определение места возникновения замыкания и перегрузок в сетях

- контроль правильного применения и соблюдения техники безопасности