Электротехническая экспертиза

- Правильно ли, согласно правилу устройства установок было выполнено электрооборудование объекта:

- электропроводка

- электрические провода

- осветительная аппаратура

- электрозащита?

- Правильно ли эксплуатировались электроустановки объекта?

- Имеются ли на представленных, на экспертизу предметах следы короткого замыкания?

- Что являлось причиной короткого замыкания, и каковы его последствия:

- срабатывание защиты

- воспламенение изоляции

- обильное искровыделение и т.д.?

- Время короткого замыкания:

- до пожара

- после его возникновения?